| Город |  |  |  |  |  |  | Россия, 454010, Челябинск, ул. Енисейская, 12 телефон 8-351-750-71-50 e-mail: kep_td@mail.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.kepchel.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз | - | Ж/Д | - | АВИА | - |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |

Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РГ» исполнения УРГ-8ХХ Ex

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заполняется заказчиком

- Параметры трубы/газохода

| Наименование заказчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации и объекта для установки расходомера |  |  |
| Наименование трубы (газохода) |  |  |
| Положение трубы/газохода: | - вертикальное | - горизонтальное |
| Высота трубы (длина газохода), м |  |  |
| Высота расположения датчиков, м |  |  |
| Конструкция, материал стенки трубы/газохода: | - двойная стенка - имеется наружная изоляция - имеется межслойная изоляция - металл (……………………………………) - кирпич - бетон - пластик - другое (……………………………………..) - имеется площадка для обслуживания |  |
| Форма сечения в точке измерения: | - круглое | - прямоугольное |
| Наружный диаметр трубы/газохода или длина и ширина газохода Мin/Мах, мм |  |  |
| Наружный диаметр трубы/газохода или длина и ширина газохода в месте установки датчиков, мм |  |  |
| Толщина стенки трубы/газохода Мin/Мах, мм |  |  |
| Толщина стенки трубы/газохода в месте установки датчиков, мм |  |  |
| Внутренний диаметр трубы или длина и ширина газохода Мin/Мах, мм |  |  |
| Внутренний диаметр трубы или длина и ширина газохода в месте установки датчиков, мм |  |  |
| Температура окружающей среды в месте установки датчиков минимальная/максимальная, °С |  |  |
| Температура окружающей среды в месте установки блока вторичного вычислителя минимальная/максимальная, °С |  |  |
| Длина прямолинейного участка до места установки датчиков, мм |  |  |
| Наличие системы сжатого воздуха, диапазон давления, МПа | Нет Выбрать (от ……… до ……….) |  |

- Рабочие условия в месте установки датчиков

| Тип измеряемого газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость газового потока минимальная/максимальная, м/с |  |  |  |  |  |
| Диапазон расходов газового потока минимальный/максимальный, м3/ч |  |  |  |  |  |
| Давление среды абсолютное минимальное/максимальное, кПа |  |  |  |  |  |
| Температура среды минимальная/максимальная, °С |  |  |  |  |  |
| Плотность, кг/м3 | Вязкость, выбрать: мкПа*с |  |  |  |  |
| Влажность среды максимальная, % |  |  |  |  |  |
| Содержание пыли, мг/м3 |  |  |  |  |  |
| Пыль |  | - коррозионно-активные компоненты | - абразивные компоненты |  |  |
| Состав и компоненты потока мг/м3, %об (%масс) |  | Компонент | Мин. | Норм. | Макс. |
|  |  | СО, мг/м3 |  |  |  |
|  |  | NO, мг/м3 |  |  |  |
|  |  | NO2, мг/м3 |  |  |  |
|  |  | SO2, мг/м3 |  |  |  |
|  |  | Метан, мг/м3 |  |  |  |
|  |  | Вода, %об |  |  |  |
|  |  | Кислород, %об |  |  |  |
|  |  | Углекислый газ |  |  |  |
|  |  | SO |  |  |  |
| Категория по взрывоопасности в месте установки датчиков/блока вторичного преобразователя |  | - Безопасная - Категория ………….. | - Безопасная - Категория ………….. |  |  |
| Требуемый класс защиты от внешних воздействий датчиков/ блока вторичного преобразователя |  | IP; 66. Выберите значения из выпадающего списка | IP; 67. Выберите значения из выпадающего списка |
| Место размещения блока вторичного преобразователя |  | - В помещении - Обогреваемое | - На улице - В обогреваемом шкафу |  |  |

КАРТА ЗАКАЗА

Заполняется заказчиком и техническим специалистом

- Выбрать исполнение прибора:

| Исполнение | Схема зондирования | Максимальная температура дымовых газов, С | Выбрать исполнение прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| УРГ-810-100 | 1 луч | +100 | - |
| УРГ-820-100 | 2 луча | +100 | - |
| УРГ-810-250 | 1 луч | +250 | - |
| УРГ-820-250 | 2 луча | +250 | - |
| УРГ-810-450 | 1 луч | +450 | - |
| УРГ-820-450 | 2 луча | +450 | - |

4 Выбор угла установки датчиков:

| Угол установки датчиков относительно оси газохода, град. | - |
| --- | --- |

5 Выбор датчиков ПЭА Г – АБВ – ХХХ Д Ех:

| наличие системы охлаждения | А | - 0 с обдувом воздухом (с выбросом охлаждающего воздуха в газоход) |  |  |  |  |  | - 1 без обдува |  |  |  |  | - 2 с охлаждением воздухом (без выброса охлаждающего воздуха в газоход) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диапазон частот | Б | - 2 20…29 кГц |  |  |  |  |  | - 3 30…39 кГц |  |  |  |  | - 4 40…49 кГц |  |
| условия эксплуата ции | В | - 0 температура рабочей среды от минус 40 до +100 °С без обдува (с обдувом/охлаждением до +250 °C), температура окружающей среды БЭ от минус 40 до +70 °С |  |  |  |  | - 1 температура рабочей среды от минус 40 до +250 °C без обдува (с обдувом/охлаждением до +450 °С), температура окружающей среды БЭ от минус 40 до +70 °С |  |  |  |  | - 2 температура рабочей среды от минус 40 до +100 °С без обдува (с обдувом/охлаждением до +250 °C), температура окружающей среды БЭ от минус 60 до +70 °С |  | - 3 температура рабочей среды от минус 40 до +250 °С без обдува (с обдувом/охлаждением до +450 °С), температура окружающей среды БЭ от минус 60 до +70 °С |
| длина погружной части, см | ХХХ |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал зонда и преобра зователя | Д | - 0 нержавеющая сталь и нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 нержавеющая сталь и титановый сплав |  |  |
| ПЭА Г | - | 1 | 4 | 1 | - | 040 |  |  | Д |  | Ех | Выберите значения из выпадающих списков |  |  |  |
| Необходимость патрубка для монтажа ПЭА Г |  |  |  | нет |  | Строительная длина патрубков (выбрать из списка) |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |

6 Выбор комплектации и длин кабелей

Выберите одну из четырех комплектаций и длины кабелей

6.1 Однолучевое исполнение УРГ-810    -     (выберите значение из выпадающего списка)

1 Блок вторичного преобразователя 			        1-а штука

2 Преобразователь электроакустический ПЭА Г	 *	        2-е штуки

| 3 Сигнальный кабель №1 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| --- | --- | --- |
| 4 Сигнальный кабель №2 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 5 Кабель питания ̴ 220В 50Гц 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 6 Кабель токового выхода и универсальных выходов 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 7 Кабель интерфейса RS485 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |

8 Кронштейн крепления ПЭА Г                                                 нет  2-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

9 Термочехол для ПЭА Г				                    нет  2-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

10 Устройство юстировочное 			                    нет  1 комплект (выберите значение из выпадающего списка)

Допускается поставка сигнального кабеля одним куском   нет  (выберите значение из выпадающего списка)

*  крепеж ПЭА Г входит в комплект поставки

6.2 Двухлучевое исполнение УРГ-820      -     (выберите значение из выпадающего списка)

ПРИМЕЧАНИЕ

Расположение ПЭА Г показано условно.

При двухлучевом зондировании пары ПЭА Г устанавливаются по двум среднерадиусным хордам на газоходах круглого сечения, и на расстоянии от стенки, равном 1/4 внутренней длины на газоходах прямоугольного сечения

1 Блок вторичного преобразователя 			        1-а штука

2 Преобразователь электроакустический ПЭА Г		        4-е штуки

3 Блок коммутации						        1-а штука

| 4 Сигнальный кабель №1 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| --- | --- | --- |
| 5 Сигнальный кабель №2 2-е штуки | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 6 Сигнальный кабель №3 2-е штуки | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 7 Кабель питания ̴ 220В 50Гц 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 8 Кабель токового выхода и универсальных выходов 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 9 Кабель интерфейса RS485 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |

10 Кронштейн крепления ПЭА Г                                               нет  4-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

11 Термочехол для ПЭА Г				                    нет  4-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

12 Устройство юстировочное 			                    нет  1 комплект (выберите значение из выпадающего списка)

Допускается поставка сигнального кабеля одним куском   нет  (выберите значение из выпадающего списка)

*  крепеж ПЭА Г входит в комплект поставки

6.3 Однолучевое исполнение УРГ-810 с датчиками температуры и давления  -   (выберите значение из выпадающего списка)

1 Блок вторичного преобразователя 			        1-а штука

2 Преобразователь электроакустический ПЭА Г		        2-е штуки

3 Блок коммутации						        2-е штуки

4 Датчик температуры типа ТПУ 0304 Exd/M3-MB	        1-а штука

5 Датчика давления СДВ-SMART-Exd			        1-а штука

| 6 Сигнальный кабель №1 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| --- | --- | --- |
| 7 Сигнальный кабель №2 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 8 Сигнальный кабель №3 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 9 Сигнальный кабель №4 3-и штуки | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 10 Кабель питания ̴ 220В 50Гц 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 11 Кабель токового выхода и универсальных выходов 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 12 Кабель интерфейса RS485 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |

13 Кронштейн крепления ПЭА Г                                                нет  2-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

14 Термочехол для ПЭА Г				                     нет  2-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

15 Устройство юстировочное 			                     нет  1 комплект (выберите значение из выпадающего списка)

Допускается поставка сигнального кабеля одним куском       нет  (выберите значение из выпадающего списка)

*  крепеж ПЭА Г входит в комплект поставки

6.4 Двухлучевое исполнение УРГ-820 с датчиками температуры и давления  -   (выберите значение из выпадающего списка)

ПРИМЕЧАНИЕ

Расположение ПЭА Г показано условно.

При двухлучевом зондировании пары ПЭА Г устанавливаются по двум среднерадиусным хордам на газоходах круглого сечения, и на расстоянии от стенки, равном 1/4 внутренней длины на газоходах прямоугольного сечения

1 Блок вторичного преобразователя 			       1-а штука

2 Преобразователь электроакустический ПЭА Г		       4-е штуки

3 Блок коммутации						       3-и штуки

4 Датчик температуры типа ТПУ 0304 Exd/M3-MB	       1-а штука

5 Датчика давления СДВ-SMART-Exd			       1-а штука

| 6 Сигнальный кабель №1 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| --- | --- | --- |
| 7 Сигнальный кабель №2 2-е штуки | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 8 Сигнальный кабель №3 2-е штуки | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 9 Сигнальный кабель №4 4-е штуки | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 10 Кабель питания ̴ 220В 50Гц 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 11 Кабель токового выхода и универсальных выходов 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 12 Кабель интерфейса RS485 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |

13 Кронштейн крепления ПЭА Г                                               нет  4-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

14 Термочехол для ПЭА Г		                                           нет  4-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

15 Устройство юстировочное 			                    нет  1 комплект (выберите значение из выпадающего списка)

Допускается поставка сигнального кабеля одним куском      нет  (выберите значение из выпадающего списка)

*  крепеж ПЭА Г входит в комплект поставки

Примечания:

- Опишите дополнительные требования - Приведите чертеж газохода

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х, значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________